| ООО «Меринг» 195197 Россия, г. Санкт-Петербург Полюстровский пр. д.60 |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ДГУ Сведения о заказчике: ___________________________________ Наименование объекта: _________________________________ Представитель заказчика: Ф.И.О.__________________________ Должность:__________________Тел/E-mail________________ Подпись:___________________________Дата:_______________ |
| --- | --- | --- |

Нужное подчеркнуть, в свободной графе поставить V

| N¦N | Опросный лист ДГУ |
| --- | --- |
| 1 | Исполнение корпуса | Цельносварной | Сэндвич панель (до 400кВа) |
| 2 | Металл наружных стен ( для цельносварного) | Холоднокатанный | Оцинкованный |
| 3 | Толщина утепления | 50мм | 80мм | 100мм |
| 4 | Наружный цвет окраски (RAL) |  |
| 5 | Внутренний цвет окраски (RAL) |  |
| 6 | Топливный бак (объем до 1000л) | Да | Нет | Другое (указать) |
| 7 | Масляный бак | Да | Нет |  |
| 8 | Номинальная мощность ДГУ, кВа |  |
| 9 | Максимальная мощность ДГУ, кВа |  |
|  | Напряжение, В |  |
| 10 | Наличие учета Э/Э | Да | Нет |  |
| 11 | Наличие АВР | Да | Нет |  |
| 12 | Тип системы пожаротушения | Аэрозоль | Порошковая |  |
| 13 | Режим работы | Основной | Резервный |  |
| 14 | Параллельная работа | Да | нет |  |
| 15 | Другое |  |

Примечение.

В состав комплекта ДГУ входит:

1. ШСН

2. ШС (Шкаф силовой)

3. Охранно-пожарная сигнализация

4. Система вентиляции (воздушные клапана)

5. Система отопления (конвекторы)