| ООО «Меринг» 195197 Россия, г. Санкт-Петербург Полюстровский пр. д.60 |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КТП Сведения о заказчике: ___________________________________ Наименование объекта: _________________________________ Представитель заказчика: Ф.И.О.__________________________ Должность:__________________Тел/E-mail________________ Подпись:___________________________Дата:_______________ |
| --- | --- | --- |

Нужное подчеркнуть, в свободной графе поставить V

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Тип КТП | Столбовая (СТП) до 100 кВА |  |
|  | Мачтовая (МТП) 160- 250кВА |  |
|  | Киосковая (КТП) |  |
|  | Утепленная (сэндвич- панели) (КТПБС) |  |
|  | Утепленная (металлическая цельносварная) (КТПБМ) |  |
|  | Бетонная (БКТП) |  |
| Кол- во силовых трансформаторов | один два |
| Тип силового трансформатора | ТМГ | ТС (сухой) |  |
| Класс энергоэффективности тр-ра | Стандартный | С пониженными потерями |  |
| Охлаждение трансформатора | Принудительное | Естественное |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | У/Ун-0 | Д/Ун-11 | другой |
| Исполнение КТП | проходная тупиковая |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6 10 |
| Коммутационный аппарат ВН | ВНА | ВНВР | РВЗ | ISM15 | РЛНД | НЕТ | Другое |
| Ввод |  |  |  |  |  |  |  |
| Отх. лин. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тр-р силовой |  |  |  |  |  |  |  |
| СВ |  |  |  |  |  |  |  |
| СР |  |  |  |  |  |  |  |
| ТН |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое: |  |  |  |  |  |  |  |
| АВР на стороне ВН | да нет |
| Разрядники или ОПН, ВН | РВО | ОПН | нет |  |
| Исполнение вводов ВН | воздух кабель |
| Исполнение выводов НН | воздух кабель |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР | РПС | ПВР | ППВР | PE | РБ | ВА |  |
|  | исполнение | стационарный | выкатной | втычной |
| Коммутационные аппараты отходящих линий НН | РПС ПВР ППВР | ВА | Другое |
| Токи фидеров, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет э/э на фидере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВР на стороне НН | да | нет |
| Учет э/э на вводе НН (тип счетчика) | Да ( ) | нет |
| Уличное освещение | да | нет |
| Цвет КТП | RAL 7040 | другое ( ) |
| Наличие ОПН, НН | да | нет |
| Наличие шкафа ТМ | да | нет |
| Наличие АСКУЭ | да | нет |
| Логотип сетевой организации | да | нет |
| Наличие коридора обслуживания | НН | ВН |  |
| Приборы контроля напряжения и тока | На вводе НН | На отход. линии | нет |
| Дополнительные требования |  |